广东省职业病防治院

PACS系统与广东省远程医疗平台接口对接服务项目

需求书

项目名称

项目名称：PACS系统与广东省远程医疗平台接口对接服务项目

采购清单

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PACS系统与广东省远程医疗平台接口对接服务 | 诊断请求接口服务 | 1 | 套 |
|  |  | 影像推送接口服务 | 1 | 套 |
|  |  | 诊断进度查询服务 | 1 | 套 |
|  |  | 诊断报告查询服务 | 1 | 套 |
|  |  | PACS诊断工作站改 | 1 | 套 |
|  |  | 接口服务部署与联调 | 1 | 套 |

项目概况

广东省远程医疗平台作为支撑全省各级医院开展远程医疗业务的核心载体，需通过与医疗机构院内系统的接口对接，获取电子病历、影像信息等关键资料，以实现远程影像诊断、会诊等各类业务协同，其接口规范明确了网络环境、数据交互格式、安全验证等核心要求，为跨机构业务协作提供了标准化依据。广东省职业病防治院作为专注于职业病防治的专业医疗机构，其PACS系统存储着大量职业病相关患者的影像检查数据，为进一步提升影像诊断的专业性与精准度，拓展远程诊疗服务能力，满足患者对高质量医疗资源的需求，需按照该平台接口规范完成PACS系统与远程医疗平台的接口对接。

通过对接，医院可将患者影像资料、检查申请等信息规范上传至远程影像中心平台，借助平台整合的优质医疗资源获取专家诊断报告，并实现诊断进度查询、报告归档等功能，同时遵循REST规范、JSON数据格式及SHA256签章验证等安全要求，确保数据交互的合规性与安全性，助力该院融入全省远程医疗服务体系，提升职业病诊疗的规范化与高效化水平。

技术要求

总体设计

远程影像诊断业务系统采用“诊断申请医院院内系统-县远程影像中心平台-远程影像诊断系统”三级架构设计，各层级职责明确、协同联动，确保业务全流程闭环管理。诊断申请医院的RIS、PACS系统通过接口将患者所有的影像诊断申请、影像图片、相关附件等上传至县远程影像中心平台；县远程影像中心平台在接收到申请后对申请资料进行审核，审核通过后安排或由影像诊断系统自动获取申请信息；远程影像系统中的专家查看申请资料进行诊断并出具诊断报告；远程影像诊断系统将诊断报告传至县远程影像中心平台，县远程影像中心平台对诊断报告进行质量审核并对相关资料进行归档；院内RIS、PACS系统可以通过接口从县远程影像中心平台查询诊断进度及诊断报告。

诊断请求接口服务

PACS按照《广东省远程医疗平台接口规范-20231122(影像).docx》中的“4.1.1诊断请求接口”标准，发起病例诊断请求，并且推送病人信息、检查信息等到平台

影像推送接口服务

PACS按照《广东省远程医疗平台接口规范-20231122(影像).docx》中的“4.1.2影像推送接口”标准，将影像按照标准DICOM协议发送到平台影像系统

诊断进度查询服务

PACS按照《广东省远程医疗平台接口规范-20231122(影像).docx》中的“4.1.3查询诊断进度”标准，根据检查号获取请求诊断的进度

诊断报告查询服务

PACS按照《广东省远程医疗平台接口规范-20231122(影像).docx》中的“4.1.4查询诊断报告”标准，根据检查信息，查询诊断报告

PACS诊断工作站改造

1、添加发起诊断请求模块，支持选择指定检查，发起诊断请求流程

2、添加诊断进度/结果查询模块，支持查找请求列表，并针对每次请求进行查询、管理"

接口服务部署与联调

1、升级数据库表结构，维护必要的字典数据，以满足新版本的诊断工作站

2、升级各个客户端的工作站，对基础功能进行验证，确保升级不影响科室使用

3、配合平台进行各个流程的联调"

商务要求

（1）免费维护期要求：投标人应提供项目验收后一年软件质保服务。质量保证期内投标人因维护软件所发生的一切费用，包括工时费、交通费、住宿费、通讯费均由投标人承担。项目质保期满后维护费用不超过合同总金额的10%。

（2）售后服务要求：本项目范围内的软件系统开发维护服务，必须提供全年无休7*24小时技术热线电话服务。

（3）培训要求：培训对象包括用户单位系统，如系统管理员、医师、科室主任等角色；通过培训使用户方能独立操作、维护、管理，从而使用户方能独立进行管理、故障处理、日常测试维护等日常工作，确保系统能正常安全运行。必须作出培训承诺，含培训计划、培训内容、培训方法、培训时间、培训地点等。

（4）项目工期要求：在合同签订后20个工作日内完成系统安装、测试、上线、实施和培训验收。