广东省职业病防治院采购核素碘-129、碘-129/碘-127核素比值测量项目需求
一、项目基本信息
1.项目名称：核素碘-129、碘-129/碘-127核素比值测量
2.项目预算：4.9万元。
二、项目背景
主要用于环境样品、水质样品、生物样品、核相关样品中稳定碘-127及放射性碘-129核素的定性、定量精准检测。
三、碘 - 127 标准物质采购需求
3.1同位素丰度：¹²⁷I≥99.99%； 
3.2 化学纯度≥99.95%；
3.3 金属杂质（Pb、As、Hg、U、Th）≤1ppb；
3.4 提供国家标准物质证书 / 溯源至 NIST；
3.5  无放射性杂质，不含 ¹²⁹I、¹³¹I 等放射性碘 
四、碘 - 129标准物质采购需求
4.1核纯度：¹²⁹I≥99.9%，¹³¹I、¹²⁷I 杂质≤0.1%；
4.2标定活度：按需提供（1Bq/mL~1MBq/mL 可选），活度误差≤±5%；
4.3 载体为稳定碘 ¹²⁷I，浓度可定制；
[bookmark: _GoBack]4.4 提供国家计量院校准证书；
4.5 低 β 能量，配套辐射活度检测报告
4.6.同位素比值：¹²⁹I/¹²⁷I比值偏差≤1.5%，符合国标检测要求

