| 序号 | 试剂名称 | 用途 | 预估年使用量（人份） |
| --- | --- | --- | --- |
| 包组1甲状腺功能检测试剂盒 | 游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）测定试剂盒 | 用于体外定量测定人体血清或血浆中游离三碘甲状腺原氨酸的含量。 | 2万 |
|  | 游离甲状腺素（FT4）测定试剂盒 | 用于体外定量检测人体血清或血浆中样本中的游离甲状腺素。 | 2万 |
|  | 总三碘甲状腺原氨酸（T3）测定试剂盒 | 用于体外定量测定人血清或血浆中总三碘甲状腺原氨酸的含量。 | 2.2万 |
|  | 总甲状腺素（T4）测定试剂盒 | 用于体外定量测定人体血清或血浆中总甲状腺素的含量。 | 2.2万 |
|  | 促甲状腺素（TSH）测定试剂盒 | 用于体外定量检测人血清或血浆中促甲状腺素的含量。 | 2.5万 |
|  | 抗甲状腺球蛋白抗体（Anti-Tg）定量测定试剂盒 | 用于体外定量检测人血清和血浆的甲状腺球蛋白抗体 | 1.8万 |
|  | 抗甲状腺过氧化物酶抗体（Anti-TPO）测定试剂盒 | 用于体外定量测定人血清或血浆中抗甲状腺过氧化物酶抗体的含量 | 1.8万 |
| 包组2肿瘤标志物检测试剂盒 | 癌胚抗原（CEA）测定试剂盒 | 用于体外用定量测定人血清和血浆中癌胚抗原含量。 | 1.5万 |
|  | 甲胎蛋白（AFP）测定试剂盒 | 用于体外定量检测人体血清和血浆中的甲胎蛋白含量 | 3万 |
|  | 肿瘤相关抗原CA125测定试剂盒 | 用于体外定量测定人体血清或（和）血浆中肿瘤相关抗原CA125的含量。 | 500 |
|  | 癌抗原CA15-3测定试剂盒 | 用于体外定量测定人体血清或（和）血浆中癌抗原CA15-3的含量。 | 500 |
|  | 糖类抗原CA19-9测定试剂盒 | 用于体外定量测定人体血清或（和）血浆中癌抗原CA19-9的含量。 | 7000 |
|  | 游离前列腺特异性抗原(FPSA）测定试剂盒 | 用于体外定量测定人体血清中游离前列腺特异性抗原的含量。 | 3000 |
|  | 总前列腺特异性抗原（t-PSA）测定试剂盒 | 用于体外定量检测人血清或血浆中的总前列腺特异性抗原含量。 | 4000 |
|  | 癌抗原CA72-4测定试剂盒 | 用于体外定量测定人体血清或血浆中癌抗原CA72-4的含量。 | 500 |
|  | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒 | 用于体外定量测定人体血清中神经元特异性烯醇化酶的含量 | 2000 |
|  | 细胞角蛋白19片段测定试剂盒 | 用于体外定量测定人血清和血浆中的细胞角蛋白19片段含量 | 2000 |
|  | 胃蛋白酶原I测定试剂盒 | 用于体外定量测定人血清和血浆中的胃蛋白酶原I的含量 | 2000 |
|  | 胃蛋白酶原II测定试剂盒 | 用于体外定量测定人血清和血浆中的胃蛋白酶原II的含量 | 2000 |
|  | 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒 | 用于体外定量检测人血清样本中的鳞状上皮细胞癌抗原的含量 | 1000 |
|  | 糖类抗原242测定试剂盒 | 用于体外定量检测人血清样本中的糖类抗原242的含量 | 1000 |
|  | 糖类抗原50测定试剂盒 | 用于体外定量测定人血清中糖类抗原50的含量 | 500 |
| 包组3血细胞分析检测试剂盒 | 血细胞分析用染色液、溶血剂、稀释液 | 用于对血细胞进行分类计数和染色等工序，对人体全血样本和体液样本中待测物的定量分析。 | 6万 |
| 包组4淋巴细胞培养基 | 淋巴细胞培养基 | 用于淋巴细胞的增殖培养 | 5.5万 |
| 包组5尿液分析试纸条 | 尿液分析试纸条 | 对尿液中的尿胆原、胆红素、酮体、隐血、比重、抗坏血酸、蛋白质、亚硝酸盐、葡萄糖、酸碱度、白细胞等常规项目进行定性或半定量检测，以及尿液有形成分的定量分析。 | 5万 |
| 包组6传染病免疫检测试剂盒 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒 | 定性检测人血清、血浆或全血样本中的甲型肝炎病毒抗体。 | 500 |
|  | 乙型肝炎病毒两对半检测试剂盒 | 用于体外定性检测人全血、血清、血浆中的乙型肝炎病毒表面抗原、乙型肝炎病毒表面抗体、乙型肝炎病毒e抗原、乙型肝炎病毒e抗体、乙型肝炎病毒核心抗体 | 800 |
|  | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒 | 用于体外定性检测人血清或血浆中的丙型肝炎病毒抗体 | 600 |
|  | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒 | 用于定性检测人血清或血浆中的梅毒螺旋体非特异性抗体 | 800 |
|  | 幽门螺旋杆菌IgG抗体检测试剂盒 | 用于体外定性检测人血清或血浆样本中的幽门螺旋杆菌IgG抗体 | 800 |
|  | 人类免疫缺陷病毒（HIV1/2）抗体检测试剂盒 | 用于体外定性检测人血清或血浆样本中的人类免疫缺陷病毒（HIV1+2）抗体。 | 300 |
| 包组7肿瘤标记物免疫检测试剂盒 | EB病毒VCA抗体（IgA）检测试剂盒 | 用于体外定性检测人血清中的EB病毒VCA抗体（IgA） | 3万 |
|  | 癌胚抗原检测试剂盒 | 用于半定量或定性检测血清或血浆中的癌胚抗原含量 | 6000 |
|  | 甲胎蛋白定量检测试剂盒 | 用于体外定量或定性检测人血清或血浆样本中甲胎蛋白的浓度 | 6000 |
| 包组8血气分析检测试剂盒 | 血气生化试剂盒 | 适用于测量人体全血中pH（酸碱度）、pCO2（二氧化碳分压）、pO2（氧分压）、Na+（钠离子浓度）、Cl-（氯离子浓度）、K+（钾离子浓度）、Ca++（钙离子浓度）、Hct（红细胞压积）、Glu（葡萄糖浓度）、Lac（乳酸浓度）的含量。 | 800 |

备注：★1、试剂单价中需含检测过程中耗品、质控品、校准品等；

★2、包组1、2需提供运行环境条件，包组3提供两个运行环境条件，包组5提供全自动尿液分析和半自动尿液分析各一个，包组8提供全自动血气分析运行环境条件，包组4、6、7无需提供运行环境。