- 药品分包机用纸塑袋采购需求

- 一、基本要求

- 1、名称：药品分包机用纸塑袋

- 2、数量：28万个（按实际使用量结算）

- 3、限价：0.2元/个

二、主要技术要求（达到或优于）

- 1、应标纸塑袋需能匹配现有海尔HOH-FB-D360药品分包机器使用

- 2、纸塑袋材质可为PT+PE的复合膜

- 3、▲经热封的每个药袋尺寸75mm*70mm（可按用户需求调整）

- 4、每卷可印制不少于4000个药袋

- 5、可在75-80度下进行热封，形成360度易撕、密封性好、防潮性好的药袋

- 6、药袋的双面可为半透明;需轻易看清楚不同药品的品种、颜色、性状和数量;可印上文字所印文字需清晰可见。也可以为一面半透明，一面不透明(白色);不透明(白色)部分印文字

- 7、每卷药袋材料宽140mm，长度不小于300m（可按用户需求调整）

- 8、药袋轴心内径直径不小于45mm，偏差<2%

- 9、▲碳带与药袋配套使用，每卷碳带须可印制不少于4000个75mm*70mm药袋

- 10、所印文字须清晰易见，快干，用手指搓擦文字时不掉色

- 11、碳带宽60mm，长不小于300m（可按用户需求调整）

- 12、碳带轴心内径直径不小于24mm，偏差<4%

- 三、商务要求

- 1、如因成交供应商提供的产品导致采购人分包机损坏，成交供应商需负责分包机维修或更换费用。(需供应商提供承诺函并加盖公章)

2、报价应包含药品分包机用碳带等耗品。